	水里高級商工職業學校基電第十二章題庫.doc

命題老師：潘雙榮老師

基本電學(孫版)

__________科__________班  學號__________姓名__________
	總       分

	
	


一、單選題　(100題 每題1分 共100分)
(     ) 1. 求戴維寧等效阻抗時，必須將電路中電源　(A)全部電源短路　(B)全部電源開路　(C)電壓源短路，電流源開路　(D)電壓源開路，電流源短路。
(     ) 2. 如圖所示，三相200V，
[image: image1.wmf]R10

=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image2.wmf]W

，求電流
[image: image3.wmf]I

？　(A)17.3　(B)20　(C)30　(D)34.6  A。
[image: image4.png]Y

F 1/

200V 10Q 1042
i 10Q
O





(     ) 3. 某單相交流電源內阻抗為
[image: image5.wmf]Z

Ð-qW

，欲獲得最大功率輸出，其負載阻抗應為　(A)
[image: image6.wmf]Z

Ðq

　(B)
[image: image7.wmf]Z

Ð-q

　(C)
[image: image8.wmf]Z

-Ðq

　(D)
[image: image9.wmf]Z

-Ð-q

。
(     ) 4. 某交流電源
[image: image10.wmf]E1000V

=Ð°

，內阻為
[image: image11.wmf]20j10

-W

，若負載欲獲得最大功率，其負載應為　(A)
[image: image12.wmf]20j10

+W

　(B)
[image: image13.wmf]20j10

-W

　(C)
[image: image14.wmf]10j20

+W

　(D)
[image: image15.wmf]10j20

-W

。
(     ) 5. 某交流電源
[image: image16.wmf]E1000V

=Ð°

，內阻為
[image: image17.wmf]20j10

-W

，負載的最大功率為　(A)125　(B)250　(C)500　(D)750　W。
(     ) 6. 一
[image: image18.wmf]Y

連接平衡負載，線電壓為208V，平均功率為1200W，
[image: image19.wmf]cos0.6

q=

超前，則每相阻抗為　(A)
[image: image20.wmf]16j12

+

　(B)
[image: image21.wmf]12j17.3

+

　(C)
[image: image22.wmf]13j17.3

-

　(D)
[image: image23.wmf]16j12

-

  
[image: image24.wmf]W

。
(     ) 7. 如圖，
[image: image25.wmf]L

Z

最大功率為　(A)1000　(B)1100　(C)1200　(D)1500　W。
[image: image26.png]32





(     ) 8. 三相
[image: image27.wmf]Y

連接，其線電壓為220V，每相負載阻抗
[image: image28.wmf]3j4

+W

，則其總功率為　(A)8709　(B)5808　(C)2407　(D)3210  W。
(     ) 9. 三相
[image: image29.wmf]Y

連接，其線電壓為220V，每相負載阻抗
[image: image30.wmf]3j4

+W

，則其總虛功率為　(A)7744　(B)5806　(C)2407　(D)1210  VAR。
(     )10. 如圖，若
[image: image31.wmf]L

Z

改為
[image: image32.wmf]L

R

，則
[image: image33.wmf]L

R

為多少時，可得最大功率？　(A)3　(B)4　(C)5　(D)7　
[image: image34.wmf]W

。
[image: image35.png]32





(     )11. 三相四線式平衡Y接負載，每相阻抗為
[image: image36.wmf]3j4

+W

，線電壓為
[image: image37.wmf]2003

V，則相電流大小為　(A)40　(B)
[image: image38.wmf]403

　(C)120　(D)0  A。
(     )12. 如圖，X為何元件，其值多少時，可使
[image: image39.wmf]L

R

得到最大功率？　(A)電感
[image: image40.wmf]4

W

　(B)電容
[image: image41.wmf]4

W

　(C)電感
[image: image42.wmf]3

W

　(D)電容
[image: image43.wmf]3

W

。
[image: image44.png]4L)





(     )13. 三相平衡Y接負載，每相之阻抗為
[image: image45.wmf]1030

Ð°W

，若線電壓為220V，則總功率為　(A)4192　(B)1397　(C)4840　(D)14520  W。
(     )14. 三相平衡
[image: image46.wmf]D

接負載，每相之阻抗為
[image: image47.wmf]1030

Ð°W

，若線電壓為220V，則總功率為　(A)4931　(B)14795　(C)4192　(D)12576  W。
(     )15. 在相同條件之下，單相三線制其線路用銅量可較單相二線制節省　(A)10　(B)25　(C)50　(D)62.5　%。
(     )16. 下列何者不是三相平衡電源所須具備的條件？　(A)電壓大小相同　(B)相位角相同　(C)頻率相同　(D)以上皆是。
(     )17. 平衡三相之總功率等於任何一相功率之　(A)2　(B)3　(C)
[image: image48.wmf]3

　(D)
[image: image49.wmf]23

  倍。
(     )18. 如圖所示，欲在
[image: image50.wmf]L

Z

上得到最大輸出功率，則
[image: image51.wmf]L

Z

值應為　(A)
[image: image52.wmf]3j4

+

　(B)
[image: image53.wmf]3j4

-

　(C)
[image: image54.wmf]j5

-

　(D)
[image: image55.wmf]j5

  
[image: image56.wmf]W

。
[image: image57.png]v(t) OO

3 )

XL:4 Q




(     )19. 平衡四相五線制，其每相相位差　(A)
[image: image58.wmf]60

°

　(B)
[image: image59.wmf]72

°

　(C)
[image: image60.wmf]90

°

　(D)
[image: image61.wmf]120

°

。
(     )20. 如圖所示電路，若負載為一純電阻，當
[image: image62.wmf]L

R

為　(A)3　(B)4　(C)5　(D)10  
[image: image63.wmf]W

可獲得最大功率。
[image: image64.png]E —
—3+74 Q

L




(     )21. 在Y接平衡三相制中，在正相序條件下，相電壓較線電壓落後之相角為　(A)
[image: image65.wmf]30

°

　(B)
[image: image66.wmf]45

°

　(C)
[image: image67.wmf]60

°

　(D)
[image: image68.wmf]0

°

。
(     )22. 在Y接平衡三相制中，相電壓的大小是線電壓大小的　(A)1　(B)
[image: image69.wmf]2

　(C)
[image: image70.wmf]1

3

　(D)
[image: image71.wmf]3

  倍。
(     )23. 如圖所示電路，最大功率輸出時的
[image: image72.wmf]L

Z

=

　(A)
[image: image73.wmf]5j5

+

　(B)
[image: image74.wmf]5j5

-

　(C)
[image: image75.wmf]5j17

+

　(D)
[image: image76.wmf]5j17

-

  
[image: image77.wmf]W

。
[image: image78.png]11 6£2

120£0°V 10£2




    [image: image79.png](b)




(     )24. 如圖所示電路，欲使
[image: image80.wmf]L

R

有最大功率，
[image: image81.wmf]L

R

值應為多少歐姆，最大功率為多少瓦特？　(A)10、250　(B)3、125　(C)4、250　(D)5、225。
[image: image82.png]E —
—3+74 Q

L




(     )25. 在Y接平衡三相制中，相電壓的大小是線電壓的　(A)1　(B)1.414　(C)0.577　(D)1.732  倍。
(     )26. 電壓源
[image: image83.wmf]V400

=Ð°

V，其內阻
[image: image84.wmf]Z3j4

=+W

，供給一負載，則該負載阻抗為若干時可得到最大功率？　(A)3　(B)4　(C)5　(D)7  
[image: image85.wmf]W

。
(     )27. 在三相平衡Y型負載電路中，下列何者為非？　(A)線電壓為相電壓的1.732倍　(B)線電壓與相電壓的相角相差
[image: image86.wmf]30

°

　(C)線電流為相電流為1.732倍　(D)每相的相電壓相差120
[image: image87.wmf]°

。
(     )28. 電壓源
[image: image88.wmf]S

V110V

=

，負載
[image: image89.wmf]1

Z

接一電燈(Lamp1)規格為120W/110V，負載
[image: image90.wmf]2

Z

接一電燈泡(Lamp2)規格為120W/110V，
[image: image91.wmf]sn

ZZ5

==W

，則通電後
[image: image92.wmf]aA

I

約為　(A)1　(B)2　(C)1.37　(D)1.83  
[image: image93.wmf]A

。
[image: image94.png]



(     )29. 電壓源
[image: image95.wmf]S

V110

=

V，負載
[image: image96.wmf]1

Z

接一電燈泡(Lamp1)規格為120W/110V，負載
[image: image97.wmf]2

Z

接一電燈泡(Lamp2)規格為120W/110V，
[image: image98.wmf]sn

ZZ5

==W

，則通電後電源提供的功率約為　(A)110　(B)180　(C)200　(D)240  W。
[image: image99.png]



(     )30. 有一Y型連接之三相四線式，若負載為平衡時　(A)中性線之電流為零，且不接中性線亦可供電　(B)中性線有三倍之相電流，接中性線才可供電　(C)中性線之電流為零，但應接中性線否則不能供電　(D)以上皆非。
(     )31. 電壓源
[image: image100.wmf]S

V110V

=

，負載
[image: image101.wmf]1

Z

接一電燈泡(Lamp1)規格為120W/110V，負載
[image: image102.wmf]2

Z

接一電燈泡(Lamp2)規格為120W/110V，
[image: image103.wmf]sn

ZZ5

==W

，則通電後餽線上消耗的功率約為　(A)34　(B)167　(C)180　(D)240  W。
[image: image104.png]



(     )32. 電壓源
[image: image105.wmf]S

V110V

=

，負載
[image: image106.wmf]1

Z

接一電燈泡(Lamp1)規格為120W/110V，負載
[image: image107.wmf]2

Z

接一電燈泡(Lamp2)規格為120W/110V，
[image: image108.wmf]sn

ZZ5

==W

，則通電後兩燈泡共消耗的功率約為　(A)34　(B)167　(C)180　(D)240  W。
[image: image109.png]



(     )33. 如圖電路，Y型負載的線電流與
[image: image110.wmf]D

型負載的線電流比值
[image: image111.wmf]Y

I

I

D

為多少？　(A)3　(B)4　(C)5　(D)6。
[image: image112.png]



(     )34. 電壓源
[image: image113.wmf]S

V110V

=

，負載
[image: image114.wmf]1

Z

接一電燈泡(Lamp1)規格為120W/110V，負載
[image: image115.wmf]2

Z

接一電燈泡(Lamp2)規格為120W/110V，
[image: image116.wmf]sn

ZZ5

==W

，則通電後電源的效率約為　(A)17　(B)34　(C)68　(D)83  ％。
[image: image117.png]



(     )35. 三相制交流系統與單相制交流系統之比較，其主要優點為何？　(A)工作方便　(B)電壓容易提高　(C)節省銅線用量　(D)激磁電流小。
(     )36. 如圖所示，電感電橋平衡時，下列等式何者正確？　(A)
[image: image118.wmf]2

X3

1

R

LL

R

=

　(B)
[image: image119.wmf]2

X3

1

R

RL

R

=

　(C)
[image: image120.wmf]2

X3

1

R

LR

R

=

　(D)
[image: image121.wmf]1

X3

2

R

RR

R

=

。
[image: image122.png]



(     )37. 如圖之電路於平衡時，下列等式何者正確？　(A)
[image: image123.wmf]12

X

3

RR

R

R

=

　(B)
[image: image124.wmf]31

X

2

RR

R

R

=

　(C)
[image: image125.wmf]2

X3

1

R

CC

R

=

　(D)
[image: image126.wmf]1

X3

2

R

CC

R

=

。
[image: image127.png]



(     )38. 平衡三相電路各相之間的相位差為　(A)
[image: image128.wmf]0

°

　(B)
[image: image129.wmf]30

°

　(C)
[image: image130.wmf]60

°

　(D)
[image: image131.wmf]120

°

。
(     )39. 如圖所示之交流電橋，平衡時
[image: image132.wmf]4

Z

=

？　(A)
[image: image133.wmf]12

3

ZZ

Z

　(B)
[image: image134.wmf]23

1

ZZ

Z

　(C)
[image: image135.wmf]13

2

ZZ

Z

　(D)
[image: image136.wmf]123

ZZZ

++

。
[image: image137.png]



(     )40. 額定線電流為10A的平衡三相負載，接於平衡三相電源，滿載時，以夾式電流表測量任意一線電流後，再夾另兩條線測量電流，則先後測量得到的電流分別為　(A)10、10　(B)10、
[image: image138.wmf]103

　(C)
[image: image139.wmf]103

、10　(D)
[image: image140.wmf]103

、
[image: image141.wmf]103

  A。
(     )41. 在負載功率，線路上之功率消耗、距離及最大電壓均相等之條件下，最經濟之輸電法當為　(A)單相制輸電　(B)三相制輸電　(C)四相制輸電　(D)不一定。
(     )42. 如圖之交流電路列出之迴路方程式如下：
[image: image142.wmf]111122

ZIZI100

+=

，
[image: image143.wmf]211222

ZIZI180

+=

，則
[image: image144.wmf]1122

ZZ

+=

？　(A)
[image: image145.wmf]9j5

-

　(B)
[image: image146.wmf]9j5

+

　(C)
[image: image147.wmf]1j

+

　(D)
[image: image148.wmf]1j

-

  
[image: image149.wmf]W

。
[image: image150.png]E=100£0°V E=18040°V




(     )43. 如圖，
[image: image151.wmf]L

R

為何值可使負載得到最大功率？　(A)3　(B)4　(C)5　(D)7  
[image: image152.wmf]W

。
[image: image153.png]



(     )44. 如圖
[image: image154.wmf]33W

f

式電路中
[image: image155.wmf]R

電阻應為　(A)6.7　(B)11.6　(C)67　(D)116  
[image: image156.wmf]W

。
[image: image157.png]17.3A

1
!

200V T

200V

| 17.3A
A
200V
\ 17.3A

R





(     )45. 一110V，60Hz交流電源，電源內部阻抗
[image: image158.wmf]Q

Z6j8

=+W

，則當所加之負載
[image: image159.wmf]L

Z

欲產生最大功率時，則
[image: image160.wmf]L

Z

值應為　(A)
[image: image161.wmf]5j6

+

　(B)
[image: image162.wmf]6j8

-

　(C)
[image: image163.wmf]6j8

+

　(D)
[image: image164.wmf]3j4

+

  
[image: image165.wmf]W

。
(     )46. 以三伏特表測負載之電功率，其接線如圖所示，若
[image: image166.wmf]1

V110

=

伏特，
[image: image167.wmf]2

V83

=

伏特，
[image: image168.wmf]3

V145

=

伏特，且
[image: image169.wmf]R25

=

歐姆；則電功率約等於　(A)81.44瓦　(B)40.72瓦　(C)25.45[image: image170.png]


　(D)50.9[image: image171.png]


。
[image: image172.png]



(     )47. 如圖所示，三相三線
[image: image173.wmf]D

接380V不接地系統，系統正常時，測其線對地電壓為　(A)380V　(B)0V　(C)220V　(D)不一定。
[image: image174.png]



(     )48. 如圖所示，圖(
[image: image175.wmf]b

)為圖(
[image: image176.wmf]a

)之諾頓等效電路，等效電流源為
[image: image177.wmf]5120

Ð°

安培。從圖中已知的數據，試求電容
[image: image178.wmf]C

X

之值為　(A)10　(B)4　(C)3　(D)2  歐姆。
[image: image179.png]5230A (4

S€)

i50




[image: image180.png]oA

541203‘% Zth:4+j3Q

o —]

oB




(     )49. 如圖所示，電流
[image: image181.wmf]I

應為　(A)
[image: image182.wmf]0.590

Ð°

　(B)
[image: image183.wmf]0.590

Ð-°

　(C)
[image: image184.wmf]1.090

Ð°

　(D)
[image: image185.wmf]1.090

Ð-°

。
[image: image186.png]4Q vV, 4Q

+ —
12.2£0°(V) w 40 6 2L0°(V)
- +





(     )50. 將三個阻抗值相同之負載接成
[image: image187.wmf]D

或Y，若由相同之三相交流電源供電，則其消耗之功率　(A)相等　(B)Y較大　(C)
[image: image188.wmf]D

較大　(D)不一定。
(     )51. 已知電壓源
[image: image189.wmf]V100V

=Ð°

，內阻
[image: image190.wmf]Z530

=Ð°W

，則將此電壓源換成等效電流源後，
[image: image191.wmf]I

等於　(A)
[image: image192.wmf]230

-Ð°

　(B)
[image: image193.wmf]230

-Ð-°

　(C)
[image: image194.wmf]5030

Ð°

　(D)
[image: image195.wmf]230

Ð-°

  A。
(     )52. 有一110伏特，60赫芝之單相電源，其輸出阻抗為
[image: image196.wmf]1j0.377

+

歐姆。今將此電源加在一負載上，此負載由一電阻及一電感串聯而成。若電阻值為1歐姆，則電感值為多少時，傳遞至負載上之實功率為最大？　(A)6.25　(B)6.5　(C)1.0　(D)0  毫亨利。
(     )53. 如圖所示三相三線平衡電路，
[image: image197.wmf]I80A

=

，CT比值為100/5A，則[image: image198.png]


指示值為多少A？　(A)0　(B)3　(C)4　(D)5。
[image: image199.png]



(     )54. 三相四線式之中性線係屬　(A)被接地導線　(B)接地導線　(C)非接地導線　(D)非識別導線。
(     )55. 如圖所示為交流阻抗電橋，欲使電橋平衡，則
[image: image200.wmf]x

R

的值為　(A)40　(B)100　(C)200　(D)500  
[image: image201.wmf]W

。
[image: image202.png]



(     )56. 3只
[image: image203.wmf]20

W

之電阻，以Y接線時其線電流為20A，如電源電壓不變下，改為
[image: image204.wmf]D

接線時其線電流應為多少A？　(A)20　(B)
[image: image205.wmf]203

　(C)60　(D)
[image: image206.wmf]603

。
(     )57. 三相220V
[image: image207.wmf]D

接線之感應電動機，欲接到三相380V電源時，應改接為何種接線？　(A)V　(B)Y　(C)雙
[image: image208.wmf]D

　(D)雙Y。
(     )58. 如圖所示，為一電容比較電橋，該電橋平衡時，則　(A)
[image: image209.wmf]1

X3

2

R

RR

R

=

，
[image: image210.wmf]1

X3

2

R

CC

R

=

　(B)
[image: image211.wmf]2

X3

1

R

RR

R

=

，
[image: image212.wmf]1

X3

2

R

CC

R

=

　(C)
[image: image213.wmf]2

X3

1

R

RR

R

=

，
[image: image214.wmf]2

X3

1

R

CC

R

=

　(D)
[image: image215.wmf]3

X1

2

R

RR

R

=

，
[image: image216.wmf]3

X3

1

R

CC

R

=

。
[image: image217.png]



(     )59. 考慮如圖的電橋電路，假設在
[image: image218.wmf]1

R1(k)

=W

，
[image: image219.wmf]2

R100()

=W

，
[image: image220.wmf]3

R200()

=W

，
[image: image221.wmf]C0.06F

=m

時，電橋處於平衡，則電感器
[image: image222.wmf]X

L

的電感值為　(A)1.0　(B)1.2　(C)2.0　(D)2.4  mH。
[image: image223.png]iF 3%k
B R R Ry





(     )60. 三相四線式線路中相電壓為線電壓　(A)
[image: image224.wmf]1

2

　(B)2　(C)
[image: image225.wmf]1

2

　(D)
[image: image226.wmf]1

3

　倍。
(     )61. 對於配線之電壓降，何者為正確？　(A)與電線電阻成正比　(B)與電線截面積成正比　(C)與電線長度成反比　(D)與負載電流成反比。
(     )62. 有一家庭自110V之單相交流電源，取用880W之實功率，已知其功率因數為0.8落後，則電源電流應為若干A？　(A)10　(B)11　(C)20　(D)22。
(     )63. 
[image: image227.wmf]D

接三相三線式電源系統，線電壓為220V其相電壓應為　(A)380　(B)220　(C)190　(D)110　V。
(     )64. 中性點接地　(A)絕緣提高　(B)抑制對地電位上升　(C)電驛動作不靈敏　(D)防止漏電。
(     )65. 三相交流各相之相位差為　(A)
[image: image228.wmf]60

°

　(B)
[image: image229.wmf]90

°

　(C)
[image: image230.wmf]120

°

　(D)
[image: image231.wmf]210

°

。
(     )66. 三相Y連接之電阻負載，若改為
[image: image232.wmf]D

連接，則功率為原來Y連接時之　(A)
[image: image233.wmf]1

3

　(B)
[image: image234.wmf]3

　(C)
[image: image235.wmf]1

3

　(D)3　倍。
(     )67. 在平衡三相電路中功率因數為1時，電功率為線電壓及線電流乘積之　(A)3　(B)
[image: image236.wmf]3

　(C)
[image: image237.wmf]1

3

　(D)
[image: image238.wmf]1

3

　倍。
(     )68. 如圖所示，三個
[image: image239.wmf]10

W

電阻所消耗有效功率（
[image: image240.wmf]kW

）為　(A)21　(B)18　(C)12　(D)4。
[image: image241.png]10 €2 100

200V 200V
LT
200V l 10£2
\




(     )69. 電壓源
[image: image242.wmf]S

V1100

=Ð°

V，負載
[image: image243.wmf]1

Z7j

=

，負載
[image: image244.wmf]2

Z17j

=

，
[image: image245.wmf]s

Z1j

=

，
[image: image246.wmf]n

Z1j

=

，則
[image: image247.wmf]aA

I

=

？　(A)5.8　(B)6.5　(C)12　(D)13  A。
[image: image248.png]



(     )70. 電壓源
[image: image249.wmf]S

V1100

=Ð°

V，負載
[image: image250.wmf]1

Z7j

=

，負載
[image: image251.wmf]2

Z17j

=

，
[image: image252.wmf]s

Z1j

=

，
[image: image253.wmf]n

Z1j

=

，則
[image: image254.wmf]Bb

I

=

？　(A)5.8　(B)6.5　(C)12　(D)13  A。
[image: image255.png]



(     )71. 電壓源
[image: image256.wmf]S

V1100

=Ð°

V，負載
[image: image257.wmf]1

Z7j

=

，負載
[image: image258.wmf]2

Z17j

=

，
[image: image259.wmf]s

Z1j

=

，
[image: image260.wmf]n

Z1j

=

，則
[image: image261.wmf]nN

I

=

？　(A)5.8　(B)6.5　(C)12　(D)13  A。
[image: image262.png]



(     )72. 平衡三相之總功率等於任何一相功率之　(A)
[image: image263.wmf]23

　(B)
[image: image264.wmf]3

　(C)3　(D)2　倍。
(     )73. 下列有關單相三線系統的敘述，何者錯誤？　(A)若負載平衡時損耗最少　(B)負載不平衡時，負載小的兩端端電壓較大　(C)保險絲不可以接在中線　(D)室內配線時，中線常用顏色為黑色。
(     )74. 單相三線制與單相兩線制比較的優點為（設兩者連接相同的負載）　(A)減少線路損失　(B)供電端提供較少電能　(C)降低負載供電電壓　(D)以上皆是。
(     )75. 單相三線式電源系統，當A（電流
[image: image265.wmf]A

I

）、B（電流
[image: image266.wmf]B

I

）兩側負載平衡時，則中性線電流
[image: image267.wmf]N

I

＝？　(A)0　(B)
[image: image268.wmf]A

I

　(C)
[image: image269.wmf]B

I

　(D)
[image: image270.wmf]AB

II

＋

。
(     )76. 電壓源
[image: image271.wmf]S

V110V

=

，負載
[image: image272.wmf]1

Z

接一電燈泡規格為220W/110V，
[image: image273.wmf]s

Z

與
[image: image274.wmf]n

Z

忽略不計，則
[image: image275.wmf]aA

I

=

？　(A)0　(B)1　(C)2　(D)3　A。
[image: image276.png]



(     )77. 電壓源
[image: image277.wmf]S

V110V

=

，負載
[image: image278.wmf]1

Z

接一電燈泡(Lamp1)規格為220W/110V，負載
[image: image279.wmf]2

Z

接一電燈泡(Lamp2)規格為440W/110V，
[image: image280.wmf]s

Z

與
[image: image281.wmf]n

Z

忽略不計，若中線不小心接成斷路，則通電後的情況為　(A)兩顆均正常亮著　(B)Lamp1可能燒毀　(C)Lamp2可能燒毀　(D)Lamp2先燒毀，Lamp1之後也燒毀。
[image: image282.png]



(     )78. 電壓源
[image: image283.wmf]S

V110V

=

，負載
[image: image284.wmf]1

Z

接一電燈泡(Lamp1)規格為120W/110V，負載
[image: image285.wmf]2

Z

接一電燈(Lamp2)規格為120W/220V，
[image: image286.wmf]s

Z

與
[image: image287.wmf]n

Z

忽略不計，若中線不小心接成斷路，則通電後
[image: image288.wmf]AN

V

約為　(A)22　(B)44　(C)88　(D)176。
[image: image289.png]



(     )79. 電壓源
[image: image290.wmf]S

V110V

=

，負載
[image: image291.wmf]1

Z

接一電燈泡(Lamp1)規格為120W/110V，負載
[image: image292.wmf]2

Z

接一電燈泡(Lamp2)規格為120W/110V，
[image: image293.wmf]sn

ZZ5

==W

，則通電後電源提供的功率約為　(A)110　(B)180　(C)230　(D)240  W。
[image: image294.png]



(     )80. 電壓源
[image: image295.wmf]S

V110V

=

，負載
[image: image296.wmf]1

Z

接一電燈泡(Lamp1)規格為120W/110V，負載
[image: image297.wmf]2

Z

接一電燈泡(Lamp2)規格為120W/110V，
[image: image298.wmf]sn

ZZ5

==W

，則通電後餽線上消耗的功率約為　(A)5　(B)11　(C)2.5　(D)22  W。
[image: image299.png]



(     )81. 單相三線式供電系統中，A相電流為30安培，B相電流為25安培，則中性線電流為多少安培？　(A)5　(B)25　(C)30　(D)55。
(     )82. A、B、N為110V/220V單相三線式之三條線，N為中線，其電壓關係式　(A)
[image: image300.wmf]ABAN

V2V

=

　(B)
[image: image301.wmf]ABBN

VV

=

　(C)
[image: image302.wmf]BNAB

V2V

=

　(D)
[image: image303.wmf]ANBN

1

VV

2

=

。
(     )83. 三相電動機做Y接線時，其輸出功率為P，今改為
[image: image304.wmf]D

接線，其輸出功率為　(A)P　(B)
[image: image305.wmf]P

3

　(C)
[image: image306.wmf]3P

　(D)3P。
(     )84. 三相電動機做Y連接，接於220V之三相電源，則電動機內每一相繞組之電壓為　(A)220　(B)
[image: image307.wmf]220

3

　(C)110　(D)
[image: image308.wmf]1103

　V。
(     )85. 平衡三相
[image: image309.wmf]D

連接負載，每相阻抗為
[image: image310.wmf]2060

Ð°W

，若線電壓為200V，則線電流應為　(A)10　(B)14.14　(C)17.3　(D)20　A。
(     )86. 平衡三相
[image: image311.wmf]D

連接負載，每相阻抗為
[image: image312.wmf]2060

Ð°W

，若線電壓為200V，三相總有效功率為　(A)
[image: image313.wmf]10003

　(B)1500　(C)3000　(D)
[image: image314.wmf]30003

　W。
(     )87. 平衡三相
[image: image315.wmf]D

連接負載，每相阻抗為
[image: image316.wmf]2060

Ð°W

，若線電壓為200V，三相功率因數為　(A)0.866　(B)0.95　(C)0.5　(D)0.45。
(     )88. 三相交流220V線路接上
[image: image317.wmf]8.6kW

，功率因數80%的三相平衡負載，此時線路之電流約為　(A)16.5　(B)28.2　(C)49　(D)87　A。
(     )89. 如圖，線電流等於　(A)10　(B)
[image: image318.wmf]102

　(C)
[image: image319.wmf]103

　(D)30　A。
[image: image320.png]30100V 100 10€2

10€2





(     )90. 若將圖之
[image: image321.wmf]1000

Ð°

之電源極性相反，則
[image: image322.wmf]ab

V

為　(A)0　(B)
[image: image323.wmf]1000

Ð°

　(C)
[image: image324.wmf]200180

Ð°

　(D)
[image: image325.wmf]2000

Ð°

　V。
[image: image326.png]100/=120° V+

100

/0°V




(     )91. 
[image: image327.wmf]10kVA/220V

三相電動機，其功率因數為0.5，則平均功率為　(A)5　(B)8　(C)7　(D)10  
[image: image328.wmf]kW

。
(     )92. 平衡三相
[image: image329.wmf]Y

連接電源，相序為
[image: image330.wmf]a-b-c

，若
[image: image331.wmf]ab

V220120V

=Ð°

，則　(A)
[image: image332.wmf]bc

V220120

=Ð-°

　(B)
[image: image333.wmf]ca

V2200

=Ð°

　(C)
[image: image334.wmf]bc

V2200

=Ð°

　(D)
[image: image335.wmf]ca

V22020V

=Ð°

　

。
(     )93. 有平衡三相
[image: image336.wmf]D

型接法之負載，若每相阻抗為
[image: image337.wmf]4j3

+W

，接於線電壓220V的三相平衡電源上，則下列敘述何者錯誤？　(A)負載相電壓為220V　(B)負載線電流為
[image: image338.wmf]443A

　(C)負載功率因數為0.6　(D)負載每相阻抗大小為
[image: image339.wmf]5

W

。
(     )94. 以一瓦特計法測量平衡三相負載之功率，若瓦特表測知其值為400W， eq \o\ac(○,A)指示17.3A eq \o\ac(○,V)指示200V，若在圖中，
[image: image340.wmf]b

線突然斷線，伏特計 eq \o\ac(○,V)之指示為　(A)50　(B)100　(C)150　(D)200  V。
[image: image341.png]



(     )95. 以一瓦特計法測量平衡三相負載之功率，若瓦特表測知其值為400W， eq \o\ac(○,A)指示17.3A eq \o\ac(○,V)指示200V，若在圖中，
[image: image342.wmf]b

線突然斷線，則瓦特表之讀數變為若干？　(A)800　(B)600　(C)400　(D)300  W。
[image: image343.png]



(     )96. 如圖所示電路，則各線電流
[image: image344.wmf]1

I

為　(A)40　(B)
[image: image345.wmf]403

　(C)80　(D)
[image: image346.wmf]803

  A。
[image: image347.png]! o L

3200/0°V ™! _13-i4

200/-120"V |

7 3744

D I, S X
3—J4Q ®

200/ 120°V

W

I

|-
| ol





(     )97. 如圖所示三相電路，
[image: image348.wmf]B

I

=

　(A)
[image: image349.wmf]1030

Ð-°

　(B)
[image: image350.wmf]1060

Ð°

　(C)
[image: image351.wmf]10330

Ð-°

　(D)
[image: image352.wmf]10360

Ð°

  A。
[image: image353.png]1

|1r

I, v
100£120'Y
2002





(     )98. 如圖所示，若
[image: image354.wmf]b

線斷路則電路電流
[image: image355.wmf]I

為　(A)20　(B)30　(C)
[image: image356.wmf]203

　(D)40  A。
[image: image357.png]|

d - >
30120V
6O

6€2





(     )99. 如圖所示，三相平衡負載時，其相電壓為110V，則
[image: image358.wmf]X

、
[image: image359.wmf]Y

兩點之電位差約為　(A)190.5　(B)220　(C)225　(D)260  V。
[image: image360.png]



(     )100. 如圖所示三相電路，安培表之指示值為　(A)0　(B)100　(C)200　(D)300  A。
[image: image361.png]



	水里高級商工職業學校基電第十二章題庫.doc

命題老師：潘雙榮老師

基本電學(孫版)

__________科__________班  學號__________姓名__________
	總       分

	
	


 答  案 
一、單選題　(100題 每題1分 共100分)
  1. C  2. D  3. A  4. A  5. A  6. C  7. C  8. B  9. A  10. C  11. A  12. D  13. A  14. D  15. D  16. B  17. B  18. B  19. C  20. C  21. A  22. C  23. B  24. D  25. C  26. C  27. C  28. D  29. C  30. A  31. A  32. B  33. A  34. D  35. C  36. A  37. D  38. D  39. B  40. A  41. B  42. A  43. C  44. A  45. B  46. B  47. B  48. A  49. B  50. C  51. D  52. D  53. A  54. A  55. A  56. C  57. B  58. B  59. B  60. D  61. A  62. A  63. B  64. B  65. C  66. D  67. B  68. C  69. D  70. B  71. B  72. C  73. D  74. A  75. A  76. C  77. B  78. B  79. C  80. B  81. A  82. A  83. D  84. B  85. C  86. C  87. C  88. B  89. C  90. C  91. A  92. C  93. C  94. B  95. D  96. A  97. A  98. B  99. C  100. A
 解  析 
一、單選題　(100題 每題1分 共100分)

2. 
[image: image362.wmf]P

200

I3I3203A

10

==´=


5. 
[image: image363.wmf]22

max

TH

E100

P125W

4R420

===

´


6. 
[image: image364.wmf]P

L

S1200

I5.55A

3V32080.6

===

´´



[image: image365.wmf]P

P

P

208

V

3

Z

I5.55

==

≒21.6
[image: image366.wmf]W



[image: image367.wmf]P

PP

ZZcosjZsin13j17.3

=q-q=-W


7. 
[image: image368.wmf]22

max

TH

E120

P1200W

4R43

===

´


8. 
[image: image369.wmf]2

2

TPP

22

220

3

P3IR3()35808W

34

==´´=

+


9. 
[image: image370.wmf]2

2

TPP

22

220

3

Q3IX3()47744VAR

34

==´´=

+


10. 
[image: image371.wmf]22

22

LTHTH

RRX345

=+=+=W


13. 
[image: image372.wmf]2

2

PP

220

3

P3IR3()(10cos30)4192W

10

==´´´°=


14. 
[image: image373.wmf]2

2

PP

220

P3IR3()(10cos30)12576W

10

==´´´°=


18. 
[image: image374.wmf]*

LTH

ZZ3j4

==-W


20. 
[image: image375.wmf]22

o

L

RZ345

==+=W


23. 
[image: image376.wmf]*

LTH

ZZ5j5

==-W


25. 
[image: image377.wmf]L

PL

V

V0.577V

3

==


42. 迴路電流法

[image: image378.wmf]11

Z2j13j45j3

=++-=-



[image: image379.wmf]12

Z3j4

=-



[image: image380.wmf]22

Z1j23j44j2

=++-=-



[image: image381.wmf]21

Z3j4

=-



[image: image382.wmf]1122

ZZ5j34j29j5

+=-+-=-


43. 
[image: image383.wmf]22

LTH

RZ345

==+=W


47. 當系統平衡時，對地電壓為0，否則為不一定。
48. 
[image: image384.png]5230A ()






[image: image385.wmf]TH

C

5j5

I5120530

5j5jX

+

=Ð°=Ð°´

+-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image386.wmf]C

X10

Þ=W


49. 
[image: image387.wmf]aaa

V12VV6

0

j4j4j4

-+

=++



[image: image388.wmf]a

V

2

I0.590

j4j4

===Ð-°


50. 
[image: image389.png]




[image: image390.wmf]2

2

Y

V

()

V

3

P3

ZZ

=´=



[image: image391.wmf]Y

P3P

D

=


[image: image392.png]




[image: image393.wmf]2

V

P3

Z

D

=


52. 負載實功率為負載電阻部分所消耗功率
[image: image394.wmf]2

L

PIR

=



[image: image395.wmf]L

V100

I

(1j0.377)(1jX)

==

+++

輸出阻抗＋負載阻抗


故當
[image: image396.wmf]L

X



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image397.wmf]0

=

時，I最大，P也最大。
62. 
[image: image398.wmf]P880

I10A

Ecos1100.8

===

´q´


74. (B)電源端會提供較多電能但效率高
(C)提高負載供電電壓。
75. 
[image: image399.wmf]NAB

III0A

＝

－

＝


86. 
[image: image400.wmf]TLL

P3VIcos3200103cos603000W

=q=´´°=


88. 
[image: image401.wmf]3

L

LL

SP8.610

I

3V3Vcos322080%

´

===

q´´

≒28.2A
90. 
[image: image402.wmf]ab

V10080100120100120200180V

=Ð°+Ð°+Ð-°=Ð°


[image: image403.png]100£120°

100£180
100/ — 120°




91. 
[image: image404.wmf]3

n

P=Scos10100.55kW

´q=´´=


92. ∵
[image: image405.wmf]ab

V220120V

=Ð°

且相序為
[image: image406.wmf]a-b-c


∴
[image: image407.wmf]bc

V2200V

=Ð°

，
[image: image408.wmf]ca

V220120V

=Ð-°


93. (A)
[image: image409.wmf]PL

VV220V

==

  (B)
[image: image410.wmf]P

LP

22

P

V

220

I3I33443A

Z

43

==´=´=

+


(C)
[image: image411.wmf]P

22

P

R

4

P.F.0.81ag

Z

43

===

+

  (D)
[image: image412.wmf]22

22

PPP

ZRX435

=+=+=W


94. [image: image413.wmf]L

V

100V

2

==


95. ∵[image: image414.wmf]2

LLL

VVV

400W

3Z

33Z

=´==


[image: image415.wmf]'



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image416.wmf]2

LLL

VVV

3

22Z4Z4

=´==´



 eq \o\ac(○,W)

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image417.wmf]300W

=


97. 
[image: image418.wmf]B

1000

I1030A

1030

Ð°

==Ð-°

Ð°


98. 
[image: image419.wmf]120

I30A

(66)//6

==

+


99. 
[image: image420.wmf]XY

V3(1000.2110)1303V

=´+=

≒225V
100. 由
[image: image421.wmf]K.C.L.

知
[image: image422.wmf]AXYZ

IIII

=++

（向量加法）

[image: image423.wmf]A

I10001001201001200A

=Ð°+Ð-°+Ð°=


PAGE  
1

_1257421113.unknown

_1257421314.unknown

_1257421382.unknown

_1257421403.unknown

_1257421434.unknown

_1257421447.unknown

_1257421455.unknown

_1257421463.unknown

_1257421480.unknown

_1257421482.unknown

_1257421484.unknown

_1257421485.unknown

_1257421483.unknown

_1257421481.unknown

_1257421479.unknown

_1257421458.unknown

_1257421462.unknown

_1257421456.unknown

_1257421451.unknown

_1257421453.unknown

_1257421454.unknown

_1257421452.unknown

_1257421449.unknown

_1257421450.unknown

_1257421448.unknown

_1257421439.unknown

_1257421445.unknown

_1257421446.unknown

_1257421440.unknown

_1257421437.unknown

_1257421438.unknown

_1257421435.unknown

_1257421425.unknown

_1257421430.unknown

_1257421432.unknown

_1257421433.unknown

_1257421431.unknown

_1257421427.unknown

_1257421429.unknown

_1257421426.unknown

_1257421421.unknown

_1257421423.unknown

_1257421424.unknown

_1257421422.unknown

_1257421416.unknown

_1257421418.unknown

_1257421419.unknown

_1257421420.unknown

_1257421417.unknown

_1257421404.unknown

_1257421393.unknown

_1257421399.unknown

_1257421401.unknown

_1257421402.unknown

_1257421400.unknown

_1257421397.unknown

_1257421398.unknown

_1257421394.unknown

_1257421386.unknown

_1257421391.unknown

_1257421392.unknown

_1257421387.unknown

_1257421384.unknown

_1257421385.unknown

_1257421383.unknown

_1257421348.unknown

_1257421357.unknown

_1257421361.unknown

_1257421368.unknown

_1257421369.unknown

_1257421362.unknown

_1257421363.unknown

_1257421359.unknown

_1257421360.unknown

_1257421358.unknown

_1257421353.unknown

_1257421355.unknown

_1257421356.unknown

_1257421354.unknown

_1257421351.unknown

_1257421352.unknown

_1257421350.unknown

_1257421349.unknown

_1257421337.unknown

_1257421343.unknown

_1257421345.unknown

_1257421347.unknown

_1257421346.unknown

_1257421344.unknown

_1257421340.unknown

_1257421342.unknown

_1257421341.unknown

_1257421339.unknown

_1257421338.unknown

_1257421318.unknown

_1257421320.unknown

_1257421322.unknown

_1257421324.unknown

_1257421336.unknown

_1257421323.unknown

_1257421321.unknown

_1257421319.unknown

_1257421316.unknown

_1257421317.unknown

_1257421315.unknown

_1257421168.unknown

_1257421192.unknown

_1257421222.unknown

_1257421235.unknown

_1257421252.unknown

_1257421257.unknown

_1257421262.unknown

_1257421300.unknown

_1257421301.unknown

_1257421302.unknown

_1257421264.unknown

_1257421266.unknown

_1257421299.unknown

_1257421265.unknown

_1257421263.unknown

_1257421259.unknown

_1257421261.unknown

_1257421260.unknown

_1257421258.unknown

_1257421254.unknown

_1257421255.unknown

_1257421256.unknown

_1257421253.unknown

_1257421248.unknown

_1257421250.unknown

_1257421251.unknown

_1257421249.unknown

_1257421241.unknown

_1257421243.unknown

_1257421245.unknown

_1257421246.unknown

_1257421247.unknown

_1257421244.unknown

_1257421242.unknown

_1257421237.unknown

_1257421239.unknown

_1257421240.unknown

_1257421238.unknown

_1257421236.unknown

_1257421226.unknown

_1257421233.unknown

_1257421234.unknown

_1257421228.unknown

_1257421230.unknown

_1257421231.unknown

_1257421229.unknown

_1257421227.unknown

_1257421224.unknown

_1257421225.unknown

_1257421223.unknown

_1257421212.unknown

_1257421216.unknown

_1257421219.unknown

_1257421221.unknown

_1257421220.unknown

_1257421218.unknown

_1257421217.unknown

_1257421214.unknown

_1257421215.unknown

_1257421213.unknown

_1257421197.unknown

_1257421205.unknown

_1257421206.unknown

_1257421198.unknown

_1257421199.unknown

_1257421194.unknown

_1257421196.unknown

_1257421195.unknown

_1257421193.unknown

_1257421184.unknown

_1257421188.unknown

_1257421190.unknown

_1257421191.unknown

_1257421189.unknown

_1257421186.unknown

_1257421187.unknown

_1257421185.unknown

_1257421180.unknown

_1257421182.unknown

_1257421183.unknown

_1257421181.unknown

_1257421170.unknown

_1257421171.unknown

_1257421169.unknown

_1257421146.unknown

_1257421154.unknown

_1257421164.unknown

_1257421166.unknown

_1257421167.unknown

_1257421165.unknown

_1257421156.unknown

_1257421157.unknown

_1257421155.unknown

_1257421150.unknown

_1257421152.unknown

_1257421153.unknown

_1257421151.unknown

_1257421148.unknown

_1257421149.unknown

_1257421147.unknown

_1257421121.unknown

_1257421142.unknown

_1257421144.unknown

_1257421145.unknown

_1257421143.unknown

_1257421123.unknown

_1257421124.unknown

_1257421122.unknown

_1257421117.unknown

_1257421119.unknown

_1257421120.unknown

_1257421118.unknown

_1257421115.unknown

_1257421116.unknown

_1257421114.unknown

_1257420909.unknown

_1257420985.unknown

_1257421026.unknown

_1257421034.unknown

_1257421109.unknown

_1257421111.unknown

_1257421112.unknown

_1257421110.unknown

_1257421107.unknown

_1257421108.unknown

_1257421035.unknown

_1257421052.unknown

_1257421030.unknown

_1257421032.unknown

_1257421033.unknown

_1257421031.unknown

_1257421028.unknown

_1257421029.unknown

_1257421027.unknown

_1257420999.unknown

_1257421022.unknown

_1257421024.unknown

_1257421025.unknown

_1257421023.unknown

_1257421012.unknown

_1257421014.unknown

_1257421016.unknown

_1257421021.unknown

_1257421015.unknown

_1257421013.unknown

_1257421001.unknown

_1257421002.unknown

_1257421000.unknown

_1257420989.unknown

_1257420997.unknown

_1257420998.unknown

_1257420991.unknown

_1257420996.unknown

_1257420990.unknown

_1257420987.unknown

_1257420988.unknown

_1257420986.unknown

_1257420954.unknown

_1257420976.unknown

_1257420981.unknown

_1257420983.unknown

_1257420984.unknown

_1257420982.unknown

_1257420979.unknown

_1257420980.unknown

_1257420978.unknown

_1257420977.unknown

_1257420958.unknown

_1257420962.unknown

_1257420964.unknown

_1257420975.unknown

_1257420965.unknown

_1257420963.unknown

_1257420960.unknown

_1257420961.unknown

_1257420959.unknown

_1257420956.unknown

_1257420957.unknown

_1257420955.unknown

_1257420927.unknown

_1257420931.unknown

_1257420933.unknown

_1257420953.unknown

_1257420932.unknown

_1257420929.unknown

_1257420930.unknown

_1257420928.unknown

_1257420923.unknown

_1257420925.unknown

_1257420926.unknown

_1257420924.unknown

_1257420921.unknown

_1257420922.unknown

_1257420910.unknown

_1257420867.unknown

_1257420887.unknown

_1257420895.unknown

_1257420900.unknown

_1257420907.unknown

_1257420908.unknown

_1257420901.unknown

_1257420898.unknown

_1257420899.unknown

_1257420897.unknown

_1257420891.unknown

_1257420893.unknown

_1257420894.unknown

_1257420892.unknown

_1257420889.unknown

_1257420890.unknown

_1257420888.unknown

_1257420877.unknown

_1257420883.unknown

_1257420885.unknown

_1257420886.unknown

_1257420884.unknown

_1257420881.unknown

_1257420882.unknown

_1257420880.unknown

_1257420872.unknown

_1257420874.unknown

_1257420876.unknown

_1257420875.unknown

_1257420873.unknown

_1257420870.unknown

_1257420871.unknown

_1257420869.unknown

_1257420868.unknown

_1257420831.unknown

_1257420858.unknown

_1257420862.unknown

_1257420864.unknown

_1257420866.unknown

_1257420865.unknown

_1257420863.unknown

_1257420860.unknown

_1257420861.unknown

_1257420859.unknown

_1257420836.unknown

_1257420838.unknown

_1257420839.unknown

_1257420837.unknown

_1257420833.unknown

_1257420835.unknown

_1257420834.unknown

_1257420832.unknown

_1257420805.unknown

_1257420809.unknown

_1257420828.unknown

_1257420830.unknown

_1257420829.unknown

_1257420810.unknown

_1257420811.unknown

_1257420807.unknown

_1257420808.unknown

_1257420806.unknown

_1257420801.unknown

_1257420803.unknown

_1257420804.unknown

_1257420802.unknown

_1257420799.unknown

_1257420800.unknown

_1257420798.unknown

