	水里高級商工職業學校基電第二章題庫

命題老師：潘雙榮老師

基本電學(劉版)

__________科__________班  學號__________姓名__________
	總       分

	
	


一、單選題　(100題 每題1分 共100分)
(     ) 1. 如圖所示，求電流I為
[image: image1.jpg]B..|__|
>
<

2Q

A





(A)2  (B)–2  (C)5  (D)7  A。
(     ) 2. 1仟瓦•小時的能量，相當於多少BTU的熱量？　(A)3428　(B)1055　(C)252　(D)4185  BTU。
(     ) 3. 均勻截面積的導線，其電阻值的大小與導線的  (A)長度及截面積成正比  (B)長度成反比，截面積成正比  (C)長度成正比，截面積成反比  (D)長度及截面積成反比。
(     ) 4. 一規格為100V/1000W之電爐，若接於150V之電源，其功率為  (A)1500W  (B)2250W  (C)750W  (D)燒毀。
(     ) 5. 金屬按導電性高低排列之次序為  (A)銅、鋁、銀、金  (B)銀、銅、金、鋁  (C)金、銀、銅、鋁  (D)鋁、銅、金、銀。
(     ) 6. 一導線長1m，截面積為1mm2，電阻係數為4×10–6Ω–m，若每分鐘有18庫侖電量通過，則導線兩端之電壓為何？  (A)72  (B)36  (C)2.5  (D)1.2  V。
(     ) 7. 長度相同、溫度相同及截面積相同的均勻黃金線與鋁線，黃金線的電阻比鋁線  (A)大  (B)小  (C)相等  (D)不一定。
(     ) 8. 下列導體材料中，在室溫情況下，哪一種材料之電阻係數最大？  (A)鋁  (B)黃銅  (C)鐵  (D)銀。
(     ) 9. 有一40kΩ/100W之電燈泡，其所跨之電壓最高不得超過  (A)40  (B)250  (C)2000  (D)40000  V。
(     )10. 下列何種金屬材料的百分率電導係數為100%？  (A)鋁  (B)鎘銅  (C)銀  (D)軟銅。
(     )11. 物質
[image: image2.wmf]r

（電阻係數）愈小，其導電性愈  (A)大  (B)小  (C)一樣  (D)無關。
(     )12. 銅線的長度與直徑各增加1倍，其電阻值為原電阻的  (A)
[image: image3.wmf]2

1

  (B)2  (C)4  (D)
[image: image4.wmf]4

1

  倍。
(     )13. 將50V電壓接於一電阻時，測得電流為2.5A，其電阻值為　(A)50　(B)20　(C)12.5　(D)0.05　Ω。
(     )14. A導體直徑1.6mm，長度200m，B導體直徑3.2mm，長度1600m，就電阻而言，B導體電阻為A導體的  (A)2  (B)4  (C)
[image: image5.wmf]1

2

  (D)
[image: image6.wmf]1

4

  倍。
(     )15. 小新幫媽媽修理電熱爐，不慎將其內部的電熱線剪掉一部分，變成原來的四分之三；若此電熱爐在原額定電壓下使用，將會發生何種情況？　(A)功率減少　(B)電流減少　(C)電阻增加　(D)發熱量增加。
(     )16. AB兩導線以同材料製成，A之長度為B之2倍，A之直徑為B之一半，若RA=100Ω，則RB為  (A)200  (B)50  (C)25  (D)12.5  Ω。
(     )17. 當溫度升高時一般金屬導體電阻增加，但半導體（矽等）在溫度上升時其電阻  (A)下降  (B)上升  (C)不變  (D)成絕緣體。
(     )18. 1導線拉長3倍後的電阻，等於原來的  (A)3  (B)9  (C)
[image: image7.wmf]1

3

  (D)
[image: image8.wmf]1

9

  倍。
(     )19. 金屬導線之電阻溫度係數，當溫度升高時，其值將  (A)減少  (B)不變  (C)增大  (D)不一定。
(     )20. 溫度增加，阻值亦增加是為  (A)負溫度係數  (B)正溫度係數  (C)臨界溫度係數  (D)零溫度係數。
(     )21. 等重量之標準軟銅兩份，以相同之製造程序分別製成長度為
[image: image9.wmf]l

公尺與4
[image: image10.wmf]l

公尺之均勻銅線，則前者與後者電阻值之比為  (A)4：1  (B)1：4  (C)16：1  (D)1：16。
(     )22. 1條銅導線的電阻為1Ω，若是長度增加1倍，截面積減半，則電阻等於多少歐姆？  (A)2  (B)4  (C)0.5  (D)0.25  Ω。
(     )23. 1連續使用之電熱器其發熱量  (A)增加  (B)減少  (C)保持不變  (D)先增加後減少。
(     )24. 同一材料製成2導線，甲導線長1500m，直徑4mm，乙導線長500m，直徑2mm，下列何者有最大的電阻值？  (A)50℃下之甲導線  (B)50℃下之乙導線  (C)30℃下之甲導線  (D)30℃下之乙導線。
(     )25. 電阻之溫度係數：當溫度升高1℃時所增加的電阻值與  (A)0℃時的電阻之比  (B)絕對0℃時電阻之比  (C)20℃時電阻之比  (D)原來的電阻之比。
(     )26. 一般導線均為圓形，為求其面積及電阻計算方便起見，英美等國家均採圓密爾(C.M)，1C.M為  (A)
[image: image11.wmf]4

p

平方密爾  (B)
[image: image12.wmf]2

p

平方密爾  (C)
[image: image13.wmf]4

p

密爾  (D)
[image: image14.wmf]2

p

密爾。
(     )27. 直徑為0.01吋之導體其截面積為  (A)100  (B)78.5  (C)1000  (D)785  圓密爾。
(     )28. 銅在0℃時，電阻之溫度係數為0.00427，若1銅線電阻在0℃時為30Ω，則其在50℃時之電阻為  (A)24.0  (B)39.4  (C)43.2  (D)36.4  Ω。
(     )29. 某導線的截面積為361圓密爾，則導線直徑為多少吋？  (A)19
[image: image15.wmf]p

  (B)
[image: image16.wmf]19

p

  (C)0.019  (D)0.019
[image: image17.wmf]p

。
(     )30. 1電阻在10℃時為2Ω，而在20℃時為3Ω，則在10℃時該電阻之溫度係數為  (A)0.05  (B)0.033  (C)0.3  (D)0.5  ℃-1。
(     )31. 100V、100W之燈泡在0℃時電阻為6.25Ω，已知0℃時燈絲之
[image: image18.wmf]a

0=6×10－3，則其工作時之燈絲溫度為  (A)100  (B)1000  (C)1500  (D)2500  ℃。
(     )32. 1銅導線在25℃電阻為500Ω，則60℃的電阻約為多少Ω？  (A)567  (B)601  (C)694  (D)769  Ω。
(     )33. 直徑0.002吋，長度100呎之銅線在20℃時電阻係數
[image: image19.wmf]r

=10.37
[image: image20.wmf]×

歐姆圓密爾

呎

，其電阻應為  (A)518  (B)72  (C)100  (D)259  Ω。
(     )34. 1直流電動機，在周圍溫度為35.5℃下運轉，其電阻由90Ω升至96Ω，則其溫度升高  (A)6  (B)12  (C)18  (D)24  ℃。
(     )35. 有一導線，如欲使其電阻變為原來的
[image: image21.wmf]2

1

，則可調整  (A)其長度為原來的2倍  (B)其直徑為原來的
[image: image22.wmf]2

1

倍  (C)其截面積為原來的
[image: image23.wmf]2

1

倍  (D)其截面積為原來的2倍。
(     )36. 設1電機於使用前，測得其線圈電阻為3Ω，使用後測得其電阻為3.6Ω。若室溫為攝氏20°，則此電機於使用後線圈溫度升為攝氏  (A)51  (B)61  (C)71  (D)81  ℃。
(     )37. 溫度上升電阻值隨之下降的關係為  (A)鋁線  (B)正溫度係數  (C)負溫度係數  (D)金屬膜電阻。
(     )38. A、B相同材料製成之兩導線，A長為100cm、截面積為4cm2，B長為200cm、截面積為2cm2，若電阻RA=40Ω則RB為  (A)160  (B)80  (C)20  (D)10  Ω。
(     )39. 下列何種材料在溫度升高時，電阻值會下降？  (A)金屬材料  (B)半導體材料  (C)銅鎳合金  (D)超導材料。
(     )40. 有一電阻在20°C時為2Ω，在21°C為2.1Ω，求此電阻於20°C時之電阻溫度係數為  (A)0.1  (B)0.05  (C)0.025  (D)0.125  /°C。
(     )41. 有一電阻在20°C時為4Ω，在30°C為4.1Ω，求此電阻於20°C時之電阻溫度係數為  (A)0.1  (B)0.005  (C)0.0025  (D)0.00125  /°C。
(     )42. 有一線徑3mm之導線，其電阻值為90Ω；若將其均勻拉長，拉長後導線之線徑變為1mm，則此導線之電阻可能為  (A)7290  (B)270  (C)30  (D)10  Ω。
(     )43. 某金屬在20°C時之電阻為20Ω，其電阻溫度係數α20=0.005則在40°C時之電阻為  (A)20.1  (B)20.2  (C)21  (D)22  Ω。
(     )44. 有一銅線繞的線圈，在15.5°C時之電阻為600Ω，在65.5°C之電阻為  (A)584  (B)694  (C)720  (D)763  Ω。
(     )45. 一金屬導線長10cm，若欲使電阻增為原來的9倍，則應將導線均勻拉長為若干cm？  (A)15  (B)30  (C)60  (D)90  cm。
(     )46. 在0°C時材料的電阻溫度係數為0.01，在100°C時電阻溫度係數為  (A)0.00378  (B)0.004  (C)0.00457  (D)0.005  /°C。
(     )47. 有一電阻器在20°C時為3Ω，在80°C時為4Ω，求此電阻器在110°C時之電阻為  (A)4.3  (B)4.5  (C)4.8  (D)5  Ω。
(     )48. 下列何者的導電率最高？  (A)銅  (B)金  (C)鐵  (D)鋁。
(     )49. A材料之導電率為25%、B材料之導電率為75%之兩導線，A長為100cm、截面積為4cm2，B長為200cm、截面積為2cm2，若電阻RA=36Ω則RB為  (A)3  (B)18  (C)48  (D)54  Ω。
(     )50. 銅線之電阻與　(A)截面積成正比　(B)長度成正比　(C)溫度成反比　(D)電流成正比。
(     )51. 下列何者導電最佳？  (A)金  (B)銀  (C)銅  (D)鋁。
(     )52. 絕緣材料之物理特性為　(A)沒有電子　(B)沒有質子　(C)沒有中子　(D)不易釋出自由電子。
(     )53. 百分率電導係數以何者為參考標準？  (A)金  (B)銀  (C)銅  (D)鋁。
(     )54. 以色碼來表示電阻值的電阻，通常為  (A)水泥電阻  (B)線繞電阻  (C)金屬膜電阻  (D)碳膜電阻。
(     )55. 導線導電率是以下列何種材料為基準(100%)？　(A)標準軟銅　(B)標準硬銅　(C)純金　(D)純銀。
(     )56. 下列4種金屬材料導電率最大者為　(A)鎢　(B)鋁　(C)銀　(D)銅。
(     )57. 均勻導線將長度加倍，直徑減半，則該導線的電阻值為原來的幾倍？  (A)8  (B)
[image: image24.wmf]1

8

  (C)4  (D)
[image: image25.wmf]1

4

。
(     )58. 導體之電阻與長度成正比而與其截面積　(A)平方成正比　(B)平方成反比　(C)成正比　(D)成反比。
(     )59. 銅質端子鍍銀之目的，在增加電路之　(A)絕緣強度　(B)導電性　(C)耐壓強度　(D)光滑度。
(     )60. 下列材料中，何者具有負溫度係數之特性？  (A)碳  (B)銅  (C)鎢  (D)鋅。
(     )61. 決定導體電阻大小之主要因素為　(A)導體之材質　(B)導體之形狀　(C)導體之溫度　(D)導體之絕緣。
(     )62. A，B兩導線，材質相同，A的長度為B的2倍，B的直徑為A的2倍，若A的電阻為40Ω，則B的電阻為　(A)4　(B)5　(C)8　(D)16　Ω。
(     )63. 關於導線電阻值的大小，下列敘述何者正確？  (A)和截面積成反比  (B)和長度成反比  (C)和電阻係數成反比  (D)和溫度無關。
(     )64. 電阻的長度與直徑各增加一倍，則其電阻值為原電阻值的  (A)2  (B)
[image: image26.wmf]1

2

  (C)4  (D)
[image: image27.wmf]1

4

  倍。
(     )65. 下列材料中何種材料的電阻與溫度成反比變化？　(A)鐵　(B)銅　(C)鉛　(D)矽半導體。
(     )66. 銅、銀、鋁、鐵4種導體其導電率由小至大之排列順序為  (A)鐵、鋁、銀、銅  (B)鐵、鋁、銅、銀  (C)銀、銅、鋁、鐵  (D)銅、銀、鋁、鐵。
(     )67. 一條銅線均勻的拉長為兩倍，則電阻變為原來的　(A)
[image: image28.wmf]1

4

　(B)
[image: image29.wmf]1

2

　(C)1　(D)4　倍。
(     )68. 有一電阻值為3Ω的導線，若將其拉長使其長度為原來的兩倍，求拉長後之電阻值為多少？　(A)12　(B)10　(C)8　(D)6  Ω。
(     )69. 如圖表示  (A)正溫度係數熱敏電阻  (B)負溫度係數熱敏電阻  (C)正溫度係數光敏電阻  (D)負溫度係數光敏電阻。
[image: image30.png]NTC



 
(     )70. 如圖表示  (A)正溫度係數熱敏電阻  (B)負溫度係數熱敏電阻  (C)正溫度係數光敏電阻  (D)負溫度係數光敏電阻。

[image: image31.wmf]  

bca

>>

 


(     )71. 電阻24kΩ，具有5%誤差，則此電阻的色碼為  (A)黃、綠、銀、金  (B)綠、棕、紅、金  (C)紅、黃、橙、金  (D)棕、黑、藍、金。
(     )72. 設電鍋之電阻為5Ω，通以10安培之電流，試問電鍋每秒產生的熱量為何？  (A)500  (B)250  (C)120  (D)50  卡。
(     )73. 1個色碼電阻的4個色帶依序為藍、紅、黃、金，則此電阻的誤差範圍為何？  (A)±3.1  (B)±6.2  (C)±31  (D)±62  kΩ。
(     )74. 有一電阻值為8(的導線，若將其拉長使其長度為原來的兩倍，求拉長後之電阻值為多少？  (A)12  (B)24  (C)32  (D)48  (。
(     )75. 一個電阻上之色碼標示順序為綠、黑、黑、銀，其電阻值為  (A)500Ω±10%  (B)50Ω±10%  (C)500Ω±5%  (D)5Ω±5%。
(     )76. 色碼電阻色環順序為綠藍棕，則其值為  (A)561Ω±20%  (B)560Ω±20%  (C)560Ω±10%  (D)561Ω±10%。
(     )77. 吹風機的內阻為600Ω，接於110V，使用10分鐘所發出的熱量為  (A)1804  (B)2904  (C)3652  (D)4333  Cal。
(     )78. 將15V的電壓加在一色碼電阻上，若此色碼電阻上之色碼依序為紅、黑、橙、金，則下列何者為此電阻中可能流過之最大電流？　(A)789　(B)889　(C)999　(D)1099 
[image: image32.wmf]m

A。
(     )79. 通常定義1卡，是指每1公克的水升高攝氏幾度所需之熱量  (A)1  (B)2  (C)3  (D)4  ℃。
(     )80. 以500瓦特之電熱器使1公斤的水由攝氏28°加熱到100°，大約需電能若干度？  (A)0.084  (B)0.094  (C)0.104  (D)0.114  ℃。
(     )81. 某電阻元件上之電壓10伏特時，電流400毫安培，問電流為2安培時，電壓為  (A)2  (B)50  (C)80  (D)250  V。
(     )82. 1金屬導線長20cm，接於電動勢為90V之電池之兩極後，通過之電流為18A，若所接之電池不變，而欲使通過導線之電流為2安培，則應將導線拉長為若干cm？  (A)10  (B)20  (C)40  (D)60  cm。
(     )83. 有3條導線，甲導線長度為L公尺、直徑為D公尺，乙導線長度為2L公尺、直徑為D公尺，丙導線長度為2L公尺、直徑為2D公尺，加入相同的電壓後流過這3個電阻的電流大小為  (A)甲>乙>丙  (B)丙>乙>甲  (C)甲>丙>乙  (D)丙>甲>乙。
(     )84. 有一個2000W的熱水器，效率為80%，若是用來將10公斤的水由30℃加熱至100℃，問最少需要多少時間？  (A)1823  (B)2000  (C)2200  (D)2500  秒。
(     )85. 電阻為330Ω之電熱器，接於110V電源上，浸入600克20℃之水中，盛水容器每秒散熱0.8卡，需加熱多久才能使水之溫度升至100℃？  (A)6000  (B)1337  (C)313  (D)3288  秒。
(     )86. 置於水中的電熱線接於電源110V，在20分鐘內使50公斤水的溫度上升20℃，則此電熱線的電阻約為多少Ω？  (A)3.5  (B)4.5  (C)5.5  (D)6.5  Ω。
(     )87. 比熱為0.1卡/克-℃，80℃的鐵塊500公克，此時將鐵塊丟入20℃、1000公克的水中，若是完全沒有熱損耗，則當水與鐵塊溫度相同時的溫度為多少℃？  (A)20  (B)23  (C)25  (D)27  ℃。
(     )88. 有1溫度20℃質量500公克的銅燒杯，杯中盛有同溫的水200公克，現將1質量50公克的銅塊投入杯中，平衡後溫度變為30℃，則銅塊原來溫度為多少℃？（設燒杯與水不會將熱量散至空中，銅比熱為0.1卡／公克℃，水比熱1卡／公克℃）  (A)1590  (B)1060  (C)530  (D)353  ℃。
(     )89. 1磅的水升高華氏1度所需之熱量  (A)1Cal  (B)1BTU  (C)1J  (D)454Cal。
(     )90. 有1個額定為110V/800W的電熱器，接於55V的電源，則輸出功率為  (A)400  (B)200  (C)1600  (D)3200  W。
(     )91. 物質比熱為0.8Cal/g°C，若500g之物質升高10°C所需之熱量為何？  (A)40  (B)400  (C)500  (D)4000  Cal。
(     )92. 電熱水器的內阻為20Ω，接於100V電源，使用1分鐘所發出的熱量為多少？  (A)7200Cal  (B)500W  (C)12600Cal  (D)2000J。
(     )93. 有兩電爐電熱線其長度相同，A電爐線之線徑為B之2倍，已知A線之功率為1000瓦，則B線為  (A)250  (B)500  (C)2000  (D)4000  W。
(     )94. 浸入式電熱器之內阻為20Ω，接於100V電源，浸入1200克之水中如果不考慮其他熱損失，則要使水溫自20°C升高至22°C約需時  (A)10  (B)20  (C)30  (D)40  秒。
(     )95. 使用420W的電熱器將3.6公升的水由15°C加熱至沸點約需要多少分鐘？(假設會有25%的能量在加熱的過程中損失掉)  (A)15.5  (B)35  (C)50  (D)68  分鐘。
(     )96. 如圖，(a)(b)(c)圖中導體所加之電動勢相同，則電流之比I1:I2:I3應為 
        [image: image33.jpg]2 A|<—>|

11+— ‘Iz+‘\‘13+‘|





(A)1:2:3  (B)2:1:4  (C)4:1:2  (D)1:2:4。
(     )97. 

[image: image34.wmf]如圖所示，該元件吸收之功率為

 

 [image: image35.png]


  
(A)6W  (B)－6W  (C)3W  (D)無法判斷。
(     )98. 

[image: image36.wmf]1

直流電路如圖所示，其中

R

為色碼電阻，則電流

I

不可能

為多少毫安培

(

mA)? 

 

  [image: image37.png]E=10V =

ft
AL



  
(A)9.5  (B)10.0  (C)10.5  (D)11.5  mA。
(     )99. 有一50Ω之電熱器通過20A電流10分鐘所產生的熱量為多少仟卡？　(A)2880　(B)2600　(C)2400　(D)2000。
(     )100. 有1電熱器額定為1000W/100V，若是電源電壓增加5%，則輸出功率將如何變化？  (A)30  (B)20  (C)15  (D)10  %。
	水里高級商工職業學校基電第二章題庫

命題老師：潘雙榮老師

基本電學(劉版)

__________科__________班  學號__________姓名__________
	總       分

	
	


 答  案 
一、單選題　(100題 每題1分 共100分)
  1. D  2. A  3. C  4. D  5. B  6. D  7. B  8. C  9. C  10. D  11. A  12. A  13. B  14. A  15. D  16. D  17. A  18. B  19. A  20. B  21. D  22. B  23. B  24. B  25. D  26. A  27. A  28. D  29. C  30. A  31. D  32. A  33. D  34. C  35. D  36. C  37. C  38. A  39. B  40. B  41. C  42. A  43. D  44. C  45. B  46. D  47. B  48. A  49. C  50. B  51. B  52. D  53. C  54. D  55. A  56. C  57. A  58. D  59. B  60. A  61. A  62. B  63. A  64. B  65. D  66. B  67. D  68. A  69. B  70. B  71. C  72. C  73. C  74. C  75. B  76. B  77. B  78. A  79. A  80. A  81. B  82. D  83. D  84. A  85. A  86. A  87. B  88. C  89. B  90. B  91. D  92. A  93. A  94. B  95. D  96. D  97. B  98. D  99. A  100. D
 解  析 
一、單選題　(100題 每題1分 共100分)

1. [image: image38.jpg]



I
[image: image39.wmf]º

I2Ω=
[image: image40.wmf]2

V

AB


VAB=VA[image: image41.jpg]|-



–VB[image: image42.jpg]|-



=10–(–4)=14V
∴I=
[image: image43.wmf]2

14

=7A
2. 1J = 0.24Cal = 0.95×10－3BTU
1kW－hr
[image: image44.wmf]=

3.6×106J = 3.6×106×0.95×10－3≒3428 BTU
3. R=
[image: image45.wmf]A

r

l


4. 150V>100V額定電壓，故電爐燒毀。
6. [MKS制]

[image: image46.wmf]l

=1m

 

r

=4

×

10

-

6

(

£[

-

m)

 

A=1mm

2

=

1

¡Ñ

10

-

6

m

2

 


R=
[image: image47.wmf]A

l

´

r

=4×10–6(Ω–m)×
[image: image48.wmf]6

-

10

1

1

´

=4Ω
I=
[image: image49.wmf]60

18

t

Q

=

=0.3A
V=I×R=0.3×4=1.2V
7. 查表得知黃金的百分導電率為71.8%，鋁為61%
9. 40kΩ/100W：所能承受最大電壓為
∵P=
[image: image50.wmf]Þ

R

V

2

V2=P×R
[image: image51.wmf]Þ

V=
[image: image52.wmf]V

2000

1000

40

100

PR

=

´

´

=


(註:P=
[image: image53.wmf]R

V

2

)
11. R=
[image: image54.wmf]A

r

l

  
[image: image55.wmf]Þ

R
[image: image56.wmf]µr

  ∵R=
[image: image57.wmf]1

G

  ∴G
[image: image58.wmf]µ



 EMBED Equation.3 [image: image59.wmf]1

r

（G為電導）
14. 
[image: image60.wmf]B

A

R

R

=
[image: image61.wmf]B

B

A

A

A

A

l

l

=
[image: image62.wmf]BA

AB

A

A

´

l

l

=
[image: image63.wmf]2

BA

AB

D

()

D

´

l

l

=
[image: image64.wmf]2

16001.6

()

2003.2

´

=2
15. 
[image: image65.wmf]R

'

R

＝
[image: image66.wmf]l

l

'

＝
[image: image67.wmf]l

l

4

3

＝
[image: image68.wmf]4

3

 
[image: image69.wmf]Þ

 減少

[image: image70.wmf]P

'

P

＝
[image: image71.wmf]R

/

E

'

R

/

E

2

2

＝
[image: image72.wmf]'

R

R

＝
[image: image73.wmf]3

4

 
[image: image74.wmf]Þ

 增加

[image: image75.wmf]I

'

I

＝
[image: image76.wmf]R

/

E

'

R

/

E

＝
[image: image77.wmf]'

R

R

＝
[image: image78.wmf]3

4

 
[image: image79.wmf]Þ

 增加

[image: image80.wmf]H

'

H

＝
[image: image81.wmf]Pt

t

'

P

＝
[image: image82.wmf]'

R

R

＝
[image: image83.wmf]3

4

 
[image: image84.wmf]Þ

 增加
16. RB=RA
[image: image85.wmf]B

A

l

l

(
[image: image86.wmf]A

B

D

D

)2=100×
[image: image87.wmf]B

B

2

l

l

×(
[image: image88.wmf]B

B

1

D

2

D

)2=12.5Ω
18. 導線拉長3倍，其截面積則縮小3倍  ∵導線拉長前、後體積相等。  
[image: image89.wmf]2

1

R

R

=
[image: image90.wmf]21

12

A

A

´

´

l

l

=
[image: image91.wmf]31

1

1

3

´

=
[image: image92.wmf]9

1

=9倍
21. ∵兩份銅導線等重量，所以等體積
[image: image93.wmf]1

2

l

l

=
[image: image94.wmf]2

1

A

A

  
[image: image95.wmf]1

2

R

R

=
[image: image96.wmf]12

21

A

A

´

l

l

=
[image: image97.wmf]11

22

´

ll

ll

=
[image: image98.wmf]2

1

2

()

l

l

=
[image: image99.wmf]2

1

()

4

=
[image: image100.wmf]1

16


23. 因溫度升高，電阻增加而P＝
[image: image101.wmf]2

E

R

，故發熱量減少。
24. 一般而言，「導線」是良好導體，而良好導體大都是正溫度係數，亦即溫度愈高，電阻愈大。  
[image: image102.wmf]R

R

甲

乙

=
[image: image103.wmf]l

l

甲

乙

  
[image: image104.wmf]A

A

乙

甲

=
[image: image105.wmf]l

l

甲

乙

(
[image: image106.wmf]D

D

乙

甲

)2=
[image: image107.wmf]1500

500

×(
[image: image108.wmf]2

4

)2=
[image: image109.wmf]3

4

  R甲=
[image: image110.wmf]3

4

R乙，R乙>R甲  因此正溫度係數R乙50℃>R甲30℃
27. D=0.01吋=10mil  A=D2圓密爾=102=100圓密爾
28. R2=R1〔1+
[image: image111.wmf]a

(t2－t1)〕=30×〔1+0.00427(50－0)〕=36.405≒36.4Ω
30. 
[image: image112.wmf]a

1=
[image: image113.wmf]21

21

RR

tt

-

-

×
[image: image114.wmf]1

1

R

=
[image: image115.wmf]32

2010

-

-

×
[image: image116.wmf]1

2

=0.05
31. R2=
[image: image117.wmf]2

100

100

=100Ω  R2=R1〔1+
[image: image118.wmf]1

a

(T2－T1)〕  100=6.25〔1+6×10－3(T2－0)〕  
[image: image119.wmf]Þ

T2=2500℃
32. 
[image: image120.wmf]02

2

101

(TT)

R

R(TT)

+

=

+

  R2= 
[image: image121.wmf]02

1

01

(TT)

(500)(234.560)

R567

(TT)(234.525)

+

+

==

++

Ω
33. D=0.002吋=2mil  A=D2圓密爾=4圓密爾  R=
[image: image122.wmf]A

r

l

=10.37×
[image: image123.wmf]100

4

=259Ω
34. Δt=t2－t1=
[image: image124.wmf]t2t1

t1

RR

R

-

．（T0+t1）=
[image: image125.wmf]9690

90

-

×（234.5+35.5）°C=18°C
35. R=ρ×
[image: image126.wmf]A

l

，R
[image: image127.wmf]l

µ

，R
[image: image128.wmf]A

1

µ


長度為原來的一半或截面積為原來的2倍
36. 
[image: image129.wmf]2

1

R

R

=
[image: image130.wmf]2

1

234.5t

234.5t

+

+

  
[image: image131.wmf]3.6

3

=
[image: image132.wmf]2

234.5t

234.520

+

+

  
[image: image133.wmf]Þ

t2≒71℃
38. 
[image: image134.wmf]A

A

AA

B

B

B

B

100

RA

4

200

R

2

A

r

r

r

r

´

´

==

´

´

l

l



[image: image135.wmf]4

1

100

25

R

40

B

=

=

Þ

  ∴RB=160Ω
40. 
[image: image136.wmf]2

1

.

0

2

2

1

.

2

R

R

R

20

20

21

20

=

-

=

-

=

a

=0.05/°C
(註：電阻溫度係數(α)：增加1°C所增加之電阻值為原來電阻之幾倍)
41. 
[image: image137.wmf]40

1

.

0

4

10

4

1

.

4

R

10

R

R

20

20

30

20

=

-

=

-

=

a

=0.0025/°C
42. 截面積之比為線徑平方之比：
[image: image138.wmf]A'

：A=12：32=1：9
拉長後：
[image: image139.wmf]1:9

9:1

éù

êú

ëû

截面積比

長度比為


∴
[image: image140.wmf]81

9

1

9

R

R'

=

´

´

=

l

l

r

r



[image: image141.wmf]81

90

R'

=



 EMBED Equation.3 [image: image142.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image143.wmf]R'

=7290Ω
43. 
[image: image144.wmf]20

20

40

20

R

20

R

R

-

=

a


∴0.005=
[image: image145.wmf]Þ

-

20

20

20

R

40

R40
[image: image146.wmf]-

20=400×0.005
∴R40=22Ω
44. 
[image: image147.wmf]2

1

t

t

t

5

.

234

t

5

.

234

R

R

2

1

+

+

=

（銅線繞）

[image: image148.wmf]600234.515.5600250

X234.565.5X300

+

=Þ=

+


∴X=720Ω
45. 設長度拉長n倍，截面積變成原來的
[image: image149.wmf]n

1

倍。

[image: image150.wmf]=

´

´

=

A

A

n

1

n

R

R'

l

l

r

r

n 2
∴9=n2
[image: image151.wmf]Þ

n=3（拉長3倍）
∴
[image: image152.wmf]l

′ =n
[image: image153.wmf]l

=3×10=30cm
46. α0=0.01
[image: image154.wmf]Þ

|T0|=
[image: image155.wmf]0

1

a

=100
∴α100=
[image: image156.wmf]200

1

100

100

1

100

T

1

0

=

+

=

+

=0.005  /°C
47. 
[image: image157.wmf]Þ

+

+

=

80

T

20

T

4

3

0

0

|T0|=160
∴
[image: image158.wmf]270

180

X

3

110

160

20

160

X

3

=

Þ

+

+

=



[image: image159.wmf]Þ

=

3

2

X

3

X=4.5Ω
48. 導電率：Ag>Cu>Au>A
[image: image160.wmf]l

>Fe。
49. 導電率與電阻係數成反比。

[image: image161.wmf]3

4

4

100

75

.

0

2

200

25

.

0

A

A

A

A

R

R

A

A

B

B

B

A

A

A

A

B

B

B

A

B

=

´

´

=

´

´

=

´

´

=

l

l

l

l

s

s

r

r


∴
[image: image162.wmf]Þ

=

3

4

36

R

B

RB=48Ω
57. 長度加倍
[image: image163.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image164.wmf]21

2

=´

ll


直徑減半
[image: image165.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image166.wmf]21

1

DD

2

=´



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image167.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image168.wmf]21

1

AA

4

=´



[image: image169.wmf]1

21

1

2

R8R

1

A

4

´

=r´=´

´

l


62. 
[image: image170.wmf]R=

A

r

l

  
[image: image171.wmf]A

A

B

2

A

A

1

11

2

R===40=5

8A8

2A

r´r´

l

l

Ω
64. 長度加倍
[image: image172.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image173.wmf]21

2

=´

ll


直徑加倍
[image: image174.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image175.wmf]21

D2D

=´



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image176.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image177.wmf]21

A4A

=´



[image: image178.wmf]1

21

1

2

1

RR

4A2

´

=r´=´

´

l


68. 
[image: image179.wmf]22

R'=NR=23=12

´

Ω
70. 
[image: image180.wmf]A

C

R

ab

=r´

´

　
[image: image181.wmf]B

b

R

ac

=r´

´



[image: image182.wmf]Q

　
[image: image183.wmf]bca

>>



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image184.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image185.wmf]cb

bc

<



[image: image186.wmf]\

　
[image: image187.wmf]AB

RR

<


72. 
[image: image188.wmf]22

H0.24IRt0.241051120

=´´´=´´´=

卡
73. R=62×104Ω±5%=620kΩ±31kΩ；誤差為±31kΩ
74. 拉長兩倍　
[image: image189.wmf]21

2

=´

ll



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image190.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image191.wmf]21

1

AA

2

=´



[image: image192.wmf]1

21

1

2

R4R4832

1

A

2

´

=r´=´=´=W

´

l


75. 50×10°±10%(Ω)
[image: image193.wmf]º

50Ω±10%
76. 三色碼誤差為20%。
綠藍棕
56×101±20%=560Ω±20%
77. H=0.24×
[image: image194.wmf]2

E

R

t=0.24×
[image: image195.wmf]2

110

600

×(10×60)=2904cal
80. H=m×s×ΔT=1000×1×(100－28)=72000卡  P×t=W  500×t×0.24=72000  
[image: image196.wmf]Þ

t=594秒≒10分≒
[image: image197.wmf]10

60

時  W=0.5kW×
[image: image198.wmf]10

60

時≒0.083度（1度=1kW-hr）
81. 
[image: image199.wmf]E

¢

=
[image: image200.wmf]I

E

I

¢

=10×
[image: image201.wmf]2

400m

=50V
82. 拉長型＋歐姆定律：

[image: image202.wmf]2

1

R

R

=
[image: image203.wmf]1

2

I

I

=
[image: image204.wmf]18

2

=9倍  
[image: image205.wmf]l

1A1=
[image: image206.wmf]l

2A2，
[image: image207.wmf]1

2

A

A

 =
[image: image208.wmf]2

1

l

l

  
[image: image209.wmf]2

1

R

R

=
[image: image210.wmf]2

1

l

l

×
[image: image211.wmf]1

2

A

A

 =
[image: image212.wmf]2

1

l

l

×
[image: image213.wmf]2

1

l

l

=(
[image: image214.wmf]2

1

l

l

)2=9  ∴
[image: image215.wmf]2

1

l

l

=3  
[image: image216.wmf]l

2=3×20cm=60cm
84. H=ms∆T=0.24Pt
[image: image217.wmf]h

  
[image: image218.wmf]msT

t=

0.24P

η

D



 EMBED Equation.3 [image: image219.wmf]1823

)

8

.

0

2000

24

.

0

(

)

30

100

)(

1

)(

1000

10

(

@

´

´

-

´

=

秒
85. 600×(100－20)=0.24×
[image: image220.wmf]2

110

330

×t－0.8t  t=6000秒
86. R=
[image: image221.wmf]2

0.24Vt

msT

´´

D

=
[image: image222.wmf]2

0.241102060

3.5

50100020

´´´

@W

´´


87. m1s1ΔT1=m2s2ΔT2  500×0.1×(80－T)=1000×1×(T－20)  T
[image: image223.wmf]@

23℃
88. 設銅塊為T℃  H=m×s×ΔT  50×0.1×(T－30°)=500×0.1×(30－20)+200×1×(30－20)  5(T－30°)=50×10+2000  T－30°=500  T=530℃
91. H=m×s×ΔT=500×0.8×10=4000Cal
92. P=
[image: image224.wmf]20

100

R

V

2

2

=

=500W
W=P×t=500×60=30000J

[image: image225.wmf]H0.24W0.24300007200Cal

==´=


93. R=
[image: image226.wmf]A

r

l

，
[image: image227.wmf]r

相同，
[image: image228.wmf]l

相同，故
[image: image229.wmf]B

A

R

R

=
[image: image230.wmf]A

B

A

A

=
[image: image231.wmf]2

A

2

B

D

D

=
[image: image232.wmf]4

1

  RB=4RA  P=
[image: image233.wmf]2

E

R

  P
[image: image234.wmf]µ



 EMBED Equation.3 [image: image235.wmf]1

R

  PA：PB=RB：RA  
[image: image236.wmf]Þ

1000：PB=4：1，PB=250W
94. 熱能：H=m×s×ΔT=1200×1×2=2400Cal
電能：W=P×t=
[image: image237.wmf]20

100

2

×t=500tJ
∴500×t×0.24=2400  ∴t=20秒
95. 熱能：H=3600×1×(100–15)=3600×85Cal=3600×85×4.2J
電能：W=P×t×0.75=420×t×0.75J
熱＝電
3600×85×4.2=420×t×0.75
[image: image238.wmf]Þ

t=240×17秒=4×17分鐘=68分鐘
96. I=
[image: image239.wmf]E

R

，E固定  I
[image: image240.wmf]µ



 EMBED Equation.3 [image: image241.wmf]1

R

  R=
[image: image242.wmf]r



 EMBED Equation.3 [image: image243.wmf]A

l

  R1=
[image: image244.wmf]r



 EMBED Equation.3 [image: image245.wmf]2

A

l

=2R  R2=
[image: image246.wmf]r



 EMBED Equation.3 [image: image247.wmf]A

l

=R  R3=
[image: image248.wmf]r



 EMBED Equation.3 [image: image249.wmf]2A

l

=
[image: image250.wmf]1

2

R  I1：I2：I3=
[image: image251.wmf]1

1

R

：
[image: image252.wmf]2

1

R

：
[image: image253.wmf]3

1

R

=
[image: image254.wmf]1

2

：1：2=1：2：4
97. 電流方向與電壓降方向相反為輸出能量P=IV=3×2=6W等於吸收能量－6W  
[image: image255.png]U

-3A
e
3A

2V




98. R=10×102Ω±10%=1kΩ±10%=900Ω~1100Ω  Imax=
[image: image256.wmf]min

E

R

=
[image: image257.wmf]10

900

=11.1mA  Imin=
[image: image258.wmf]max

E

R

=
[image: image259.wmf]10

1100

=9.09mA
100. P=
[image: image260.wmf]R

V

2

  
[image: image261.wmf]2

1

2

1

2

)

V

V

(

P

P

=

=(1.05)2=1.1025
[image: image262.wmf]@

110%  增加了10%
PAGE  
1

_1257381951.unknown

_1257382011.unknown

_1257382048.unknown

_1257382074.unknown

_1257382089.unknown

_1257382103.unknown

_1257382110.unknown

_1257382112.unknown

_1257382146.unknown

_1257382113.unknown

_1257382111.unknown

_1257382105.unknown

_1257382106.unknown

_1257382104.unknown

_1257382101.unknown

_1257382102.unknown

_1257382100.unknown

_1257382085.unknown

_1257382087.unknown

_1257382088.unknown

_1257382086.unknown

_1257382076.unknown

_1257382077.unknown

_1257382075.unknown

_1257382052.unknown

_1257382054.unknown

_1257382064.unknown

_1257382053.unknown

_1257382050.unknown

_1257382051.unknown

_1257382049.unknown

_1257382022.unknown

_1257382026.unknown

_1257382046.doc
[image: image1.png]



  

[image: image2.wmf]bca


>>




_1212909024.unknown



_1213085092.unknown




_1257382047.unknown

_1257382028.unknown

_1257382029.unknown

_1257382027.unknown

_1257382024.unknown

_1257382025.unknown

_1257382023.unknown

_1257382015.unknown

_1257382017.unknown

_1257382021.unknown

_1257382018.unknown

_1257382016.unknown

_1257382013.unknown

_1257382014.unknown

_1257382012.unknown

_1257381975.unknown

_1257381985.unknown

_1257381992.unknown

_1257381994.unknown

_1257382000.unknown

_1257382010.unknown

_1257382001.unknown

_1257381999.unknown

_1257381993.unknown

_1257381987.unknown

_1257381988.unknown

_1257381986.unknown

_1257381979.unknown

_1257381983.unknown

_1257381984.unknown

_1257381982.unknown

_1257381977.unknown

_1257381978.unknown

_1257381976.unknown

_1257381967.unknown

_1257381971.unknown

_1257381973.unknown

_1257381974.unknown

_1257381972.unknown

_1257381969.unknown

_1257381970.unknown

_1257381968.unknown

_1257381961.unknown

_1257381963.unknown

_1257381965.unknown

_1257381966.unknown

_1257381964.unknown

_1257381962.unknown

_1257381953.unknown

_1257381954.unknown

_1257381952.unknown

_1257381900.unknown

_1257381935.unknown

_1257381943.unknown

_1257381947.unknown

_1257381949.unknown

_1257381950.unknown

_1257381948.unknown

_1257381945.unknown

_1257381946.unknown

_1257381944.unknown

_1257381939.unknown

_1257381941.unknown

_1257381942.unknown

_1257381940.unknown

_1257381937.unknown

_1257381938.unknown

_1257381936.unknown

_1257381927.unknown

_1257381931.unknown

_1257381933.unknown

_1257381934.unknown

_1257381932.unknown

_1257381929.unknown

_1257381930.unknown

_1257381928.unknown

_1257381910.unknown

_1257381925.unknown

_1257381926.unknown

_1257381911.unknown

_1257381907.unknown

_1257381909.unknown

_1257381901.unknown

_1257381742.unknown

_1257381779.unknown

_1257381829.unknown

_1257381850.unknown

_1257381859.unknown

_1257381895.unknown

_1257381898.doc


[image: image1.wmf]l


=1m


[image: image2.wmf]r


=4×10-6(Ω-m)
A=1mm2=1×10-6m2

_1201286477.unknown



_1201286498.unknown




_1257381899.unknown

_1257381896.unknown

_1257381861.unknown

_1257381863.unknown

_1257381894.unknown

_1257381864.unknown

_1257381862.unknown

_1257381860.unknown

_1257381854.unknown

_1257381857.doc
1直流電路如圖所示，其中R為色碼電阻，則電流I不可能為多少毫安培(mA)? 



_1257381858.unknown

_1257381856.doc
如圖所示，該元件吸收之功率為


_1257381855.unknown

_1257381852.unknown

_1257381853.unknown

_1257381851.unknown

_1257381842.unknown

_1257381846.unknown

_1257381848.unknown

_1257381849.unknown

_1257381847.unknown

_1257381844.unknown

_1257381845.unknown

_1257381843.unknown

_1257381833.unknown

_1257381840.unknown

_1257381841.unknown

_1257381834.unknown

_1257381831.unknown

_1257381832.unknown

_1257381830.unknown

_1257381787.unknown

_1257381825.unknown

_1257381827.unknown

_1257381828.unknown

_1257381826.unknown

_1257381789.unknown

_1257381824.unknown

_1257381788.unknown

_1257381783.unknown

_1257381785.unknown

_1257381786.unknown

_1257381784.unknown

_1257381781.unknown

_1257381782.unknown

_1257381780.unknown

_1257381771.unknown

_1257381775.unknown

_1257381777.unknown

_1257381778.unknown

_1257381776.unknown

_1257381773.unknown

_1257381774.unknown

_1257381772.unknown

_1257381750.unknown

_1257381757.unknown

_1257381761.unknown

_1257381765.unknown

_1257381768.unknown

_1257381762.unknown

_1257381759.unknown

_1257381760.unknown

_1257381755.unknown

_1257381756.unknown

_1257381751.unknown

_1257381748.unknown

_1257381749.unknown

_1257381747.unknown

_1257381684.unknown

_1257381697.unknown

_1257381738.unknown

_1257381740.unknown

_1257381741.unknown

_1257381739.unknown

_1257381722.unknown

_1257381737.unknown

_1257381721.unknown

_1257381693.unknown

_1257381695.unknown

_1257381696.unknown

_1257381694.unknown

_1257381689.unknown

_1257381691.unknown

_1257381692.unknown

_1257381690.unknown

_1257381688.unknown

_1257381634.unknown

_1257381673.unknown

_1257381682.unknown

_1257381683.unknown

_1257381674.unknown

_1257381638.unknown

_1257381671.unknown

_1257381672.unknown

_1257381640.unknown

_1257381642.unknown

_1257381643.unknown

_1257381641.unknown

_1257381639.unknown

_1257381636.unknown

_1257381637.unknown

_1257381635.unknown

_1257381610.unknown

_1257381614.unknown

_1257381623.unknown

_1257381626.unknown

_1257381628.unknown

_1257381630.unknown

_1257381631.unknown

_1257381629.unknown

_1257381627.unknown

_1257381624.unknown

_1257381625.unknown

_1257381616.unknown

_1257381622.unknown

_1257381615.unknown

_1257381612.unknown

_1257381613.unknown

_1257381611.unknown

_1257381597.unknown

_1257381602.unknown

_1257381603.unknown

_1257381599.unknown

_1257381600.unknown

_1257381601.unknown

_1257381598.unknown

_1257381595.unknown

_1257381596.unknown

_1257381585.unknown

